«Утверждаю»

______________	/ Руснак М.В. /

«___» ______________ 2010 г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Муниципального учреждения МУК КДЦ «Синявино»

на период 2010-2014 г.г.

Ленинградская область

2010 год

ПАСПОРТ 
программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУК КДЦ «Синявино»

| Наименование Программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального учреждения МУК КДЦ «Синявино» на период 2010-2014 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Координатор Программы | Администрация МО Синявинское городское поселение |
| Разработчики Программы | Муниципальное учреждение МУК КДЦ «Синявино» Юридический адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, блок «А» Телефон: (81362) 63-269 Электронная почта: _______________________ Ф.И.О. руководителя МУ: Руснак Михаил Васильевич Моб. телефон: +7 (906) 2555217 Ф.И.О. лица, ответственного за исполнение Программы: Руснак Михаил Васильевич Моб. телефон: +7 (906) 2555217 ООО «Объединение энергоменеджмента» Почтовый адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 30 корпус 2 литера А, офис 12 Тел./факс (812) 640-91-11 ФИО руководителя: Матченко Сергей Александрович Моб. тел. (921) 956-08-62 |
| Цели Программы | Целями Программы являются: Сокращение бюджетных расходов на коммунальные ресурсы; Повышение энергоэффективности здания муниципального учреждения Мук КДЦ «Синявино»; Повышение культуры потребления коммунальных ресурсов; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений муниципального учреждения, создание более комфортных условий для (пациентов больниц, учеников школ), сотрудников; Уменьшение административной нагрузки (главврачей больниц и директоров школ), связанных с обеспечением энерго- и теплоснабжения. |
| Основные задачи Программы | снижение объемов потребления коммунальных ресурсов; проведение энергетического обследования здания муниципального учреждения МУК КДЦ «Синявино»; оснащение Муниципального учреждения приборами учета, энергоэффективными товарами и оборудованием. |
| Основные мероприятия Программы | Установка приборов учета; Замена и ремонт изношенного инженерного оборудования; Заключение энергосервисного контракта на коммунальные услуги; Замена ламп накаливания на энергосберегающие; Замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на светодиодные; Рационализация расположения источников света в помещениях; Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях); Утепление внешних стен и крыш зданий; Замена окон и входных дверей на металлопластиковые; Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры; Включение отопления на полную мощность в классах школ только при присутствии учеников; Замена котлов бойлеров на более экономичные (при отсутствии центрального отопления); Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления; Замена электромоторов, используемых в оборудовании, на более эффективные; Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания); Изменение режима работы кухонного оборудования в больницах и школах (плиты, вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического обслуживания холодильников и морозильных камер; Формирование и запуск механизмов информационной и методологической поддержки для участников программы; Повышение квалификации руководителей и сотрудников муниципального учреждения в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; Проведение разъяснительной работы с персоналом учреждения и детьми, посещающими учреждение |
| Перечень целевых показателей | 1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов: Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности: - динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергоресурсами бюджетного учреждения; - число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных с поставщиками коммунальных услуг; объем приобретенных товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципального учреждения в стоимостном выражении. |
| Ожидаемые результаты Программы | Сокращение объемов потребления коммунальных ресурсов не менее чем на 3 % ежегодно к уровню 2009 года в течение пяти лет, начиная с 01.01.2010 года; Улучшение технических характеристик здания МУ. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Администрация МО Синявинское городское поселение организует мониторинг выполнения Программы; Исполнитель осуществляет доклады о ходе реализации Программы в установленном порядке. |
| Финансирование Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета МО _____________________________. Всего - __________________ руб.*, в т.ч. 2010 год- _____________ руб. в т.ч. бюджет МО- __________ руб., 2011 год- _____________ руб. в т.ч. бюджет МО- __________ руб., 2012 год- _____________ руб. в т.ч. бюджет МО- __________ руб., 2013 год- _____________ руб. в т.ч. бюджет МО- __________ руб., 2014 год- _____________ руб. в т.ч. бюджет МО- __________ руб. |

( - сумма подлежит корректировке в зависимости от расходов, предусмотренных в бюджете, изменений проектной стоимости и иных факторов

1. РЕКВИЗИТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование: муниципальное учреждение МУК КДЦ «Синявино»

Адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, блок «А»

Телефон: (81362) 63-269

E-mail _____________________________

Банковские реквизиты:

р/с 40204810800000002803 в ГРКЦ ГУ Банка России по ленинградской области г. С-Пб

______________________________________

л/с 0082286

ИНН: 4706021634

КПП: 470601001

БИК:  044106001

Директор: Руснак Михаил Васильевич

телефон (81362) 63-269

Число работников:  18 человек

Количество зданий, занимаемых муниципальным учреждением: 2

Площадь:

- Площадь застройки – ______ м2;

- Отапливаемая площадь – ______ м2;

- Строительный объём – ________ м3

  - в т.ч. надземная часть – _______м3

  - Подземная часть – ________ м3

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий:

Руснак Михаил Васильевич

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Система теплоснабжения

| Система отопления | Система вентиляции | Система горячего водоснабжения | Расход сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ кВт. | ____ кВт. | ____ кВт. | ____ куб.м./час |
| ______ ккал/ч | ______ ккал/ч | ______ ккал/ч |  |

| №п/п | Наименование оборудования, описание | Марка | Дата поверки | Состояние (рабочее, требует установки/ ремонта/ замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплосчетчик ________________ | нет | - | - |

2.2. Система водоснабжения

Объем услуг по водоснабжению на 2010 год (план) составляет:

- годовая потребность – ____ м3,  _______ тыс.руб.;

- лимит			 - _____ м3, _______ тыс.руб.

| №п/п | Наименование оборудования | Марка | Дата поверки | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик холодной воды | - | - | - |
| 2. | Трубы водопроводные | (указать диаметр, кол-во погонных метров) | 200 п.м. Диаметр 30-40 Диаметр стояки 25 |

2.3. Оборудование системы водоотведения:

| №п/п | Наименование оборудования | количество | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раковины | 4 шт. |  |
| 2. | Унитазы | 6 шт. |  |
| 3. | Трубы канализационные | (указать диаметр, кол-во погонных метров) | Диаметр 110 100 п.м. |

2.4. Система электроснабжения:

- Годовая потребность – _______кВт*час., ________ тыс.руб.;

- лимит			– 48,8 тыс. кВт*час., ________ тыс.руб.

| №п/п | Наименование оборудования | Марка | Дата поверки | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электросчётчик |  |  |  |

2.4. Приточно - вытяжные установки

| №п/п | Наименование оборудования | Тип, марка вентиляторов, мощность электродвигателей (кВт) | Состояние | Время работы, часов/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - |

2.5. Кухонное оборудование

| №п/п | Наименование | Марка, тип, потребляемая мощность (кВт) | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) | Примерное время работы, часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

2.6. Холодильное оборудование:

| №п/п | Наименование | Марка, тип, потребляемая мощность (кВт) | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) | Примерное время работы, часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

2.7. Система освещения

| №п/п | Наименование | Марка, тип, потребляемая мощность (Вт) | Количество, шт. | Примерное время работы, часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы люминисцентные |  | 160 |  |

2.8. Компьютеры и оргтехника

| №п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Потребляемая мощность, Вт | Примерное время работы, часов в год | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | компьютер | 2 |  |  |  |
|  | монитор | 2 |  |  |  |
|  | принтер | 2 |  |  |  |
|  | телевизор | 1 |  |  |  |
|  | музыкальный центр | 1 |  |  |  |
|  | стереосистема | 1 |  |  |  |
|  | факс | 1 |  |  |  |
|  | радиотелефон | 1 |  |  |  |

2.9. Прочее оборудование

| №п/п | Наименование оборудования, марка | Кол-во, шт. | Потребляемая мощность, Вт | Примерное время работы, часов в год | Состояние (рабочее, требует ремонта/замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |  |

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Площадь здания: основное здание – _______ кв.м., строительный объем – ______ м3;

количество классных комнат: _____

количество помещений: ____

количество окон: ____

площадь остекления: ____ м2, в т.ч. металлопластиковых окон ____ м2

количество входных дверей: ____

Копия тех. паспорта прилагается

4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. Сравнительный анализ потребления тепловой энергии в 2008-2010 годах

| месяц | 2008 г. Гкал | 2008 г. Руб. | 2009 г. Гкал | 2009 г. Руб. | 2010 г.* Гкал | 2010 г.* Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 34,94 | 33876,3845 | 34,94 | 36609,4682 | 34,94 | 50019,6778 |
| Февраль | 31,85 | 30880,4478 | 31,85 | 33371,8249 | 31,85 | 45596,0715 |
| Март | 29,81 | 28902,5479 | 29,81 | 31234,3517 | 29,81 | 42675,6324 |
| Апрель | 18,92 | 18344,0525 | 18,92 | 19824,0166 | 18,92 | 27085,6412 |
| Май | 8,92 | 8648,4645 | 8,92 | 9346,2066 | 8,92 | 12769,7632 |
| Июнь | 0,20 | 193,9118 | 0,20 | 209,5562 | 0,20 | 286,3176 |
| Июль | 0,20 | 193,9118 | 0,20 | 301,7945 | 0,20 | 286,3176 |
| Август | 0,20 | 193,9118 | 0,20 | 301,7945 | 0,20 | 286,3176 |
| Сентябрь | 0,20 | 193,9118 | 0,20 | 301,7945 | 0,20 | 286,3176 |
| Октябрь | 17,80 | 17258,1467 | 17,80 | 26859,7052 | 17,80 | 25482,2629 |
| Ноябрь | 23,61 | 22891,2833 | 23,61 | 35626,8337 | 23,61 | 33799,7880 |
| Декабрь | 31,13 | 30182,3655 | 31,13 | 46974,3046 | 31,13 | 44565,3283 |
| Итого: | 197,78 | 191759,3395 | 197,78 | 240961,6512 | 197,78 | 283139,4351 |

*в 2010 году за январь-май принимается факт (по данным счетов-фактур), за июнь-декабрь – ожидаемые показатели (при отсутствии иных плановых показателей, они принимаются равными 2009 году)

4.2. Сравнительный анализ водоснабжения и водоотведения в 2008-2010 годах

| месяц | 2008 г. Вода м3 | 2008 г. Вода руб. | 2008 г. Стоки руб. | 2009г Вода м3 | 2009 г. Вода руб. | 2009г. Стоки руб. | 2010 г. Вода м3* | 2010г Вода руб.* | 2010г. Стоки руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  | 9 | 118,89 | 86,73 | 9 | 118,89 | 86,73 |
| Февраль |  |  |  | 11 | 145,31 | 99,120 | 11 | 145,31 | 99,120 |
| Март |  |  |  | 12 | 158,52 | 115,51 | 12 | 158,52 | 115,51 |
| Апрель |  |  |  | 13 | 171,73 | 123,90 | 13 | 171,73 | 123,90 |
| Май |  |  |  | 11 | 145,31 | 99,120 | 11 | 145,31 | 99,120 |
| Июнь |  |  |  | 12 | 158,52 | 111,51 | 12 | 158,52 | 111,51 |
| Июль |  |  |  | 14 | 184,94 | 123,90 | 14 | 184,94 | 123,90 |
| Август |  |  |  | 12 | 158,52 | 111,51 | 12 | 158,52 | 111,51 |
| Сентябрь |  |  |  | 13 | 171,73 | 123,90 | 13 | 171,73 | 123,90 |
| Октябрь |  |  |  | 13 | 171,73 | 123,90 | 13 | 171,73 | 123,90 |
| Ноябрь |  |  |  | 13 | 171,73 | 111,51 | 13 | 171,73 | 111,51 |
| Декабрь |  |  |  | 13 | 171,73 | 123,90 | 13 | 171,73 | 123,90 |
| Итого: |  |  |  | 146 | 1928,66 | 1593,60 | 146 | 1928,66 | 1593,60 |

*в 2010 году за январь-май принимается факт (по данным счетов-фактур), за июнь-декабрь – ожидаемые показатели (при отсутствии иных плановых показателей, они принимаются равными 2009 году)

4.3. Сравнительный анализ электроснабжения в 2008-2010 годах

| месяц | 2008 г. (кВт/час) | 2008 г. руб. | 2009 г. кВт/час. | 2009 г. руб. | 2010 г кВт/час | 2010 г. Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 2760 | 5524,2 | 2202 | 4988,85 | 2148 | 6764,90 |
| Февраль | 2235 | 4720,39 | 3454 | 8401,92 | 1991 | 6964,51 |
| Март | 1630 | 3442,72 | 1567 | 3811,88 | 1425 | 4885,07 |
| Апрель | 1320 | 2733,49 | 3299 | 8025,15 | 856 | 2912,32 |
| Май | 1285 | 2873,29 | 1244 | 2934,12 | 1530 | 5239,60 |
| Июнь | 862 | 1844,65 | 500 | 1187,79 | 892 | 3039,15 |
| Июль | 81 | 178,42 | 490 | 1494,88 | 490 | 1666,0 |
| Август | 175 | 385,6 | 178 | 534,30 | 178 | 605,20 |
| Сентябрь | 24 | 53,94 | 523 | 1590,34 | 523 | 1778,20 |
| Октябрь | 1866 | 3870,87 | 1480 | 4500,38 | 1480 | 5032,00 |
| Ноябрь | 1503 | 3176,42 | 1621 | 4861,99 | 1621 | 5511,40 |
| Декабрь | 1715 | 3624,48 | 2161 | 6571 | 2161 | 7347,40 |
| Итого: | 15456,00 | 28178,47 | 18719,00 | 48902,60 | 15295,00 | 51745,75 |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1. Система теплоснабжения

| №п/п | Наименование оборудования (работ) | Количество | Цена (включая проект, поставку, доставку, монтаж, пусконаладку) | Стоимость (руб.) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка теплосчетчика | 1 шт. | 350 000,0 | 350 000,0 | 2011 г. |
|  | Итого: |  | 350 000,0 | 350 000,0 |  |

5.2. Система водоснабжения:

| №п/п | Наименование оборудования (работ) | Количество | Цена за единицу | Стоимость | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка счётчика холодной воды | 1 шт. | 50 000,0 | 50 000,0 | 2011 г. |
|  | Итого водоснабжение |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  |

5.3. Система водоотведения:

| №п/п | Наименование оборудования (работ) | Количество | Цена за единицу | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого водоотведение |  |  |  |  |

5.4. Замена светильников и ламп накаливания

| №п/п | Наименование оборудования (работ) | Количество | Цена за единицу | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |

5.5. Приточно - вытяжная вентиляция:

| №п/п | Наименование оборудования (работ) | Количество | Цена за единицу | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |

5.6. Конструктивные элементы здания

| №п/п | Наименование оборудования (работ) | Количество | Цена за единицу | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 услуга | 100 000,0 | 100 000,0 | 2011 г. |
|  | Итого |  | 100 000,0 | 100 000,0 |  |

5.7. Система муниципальных закупок:

| №п/п | Наименование | ответственный | Стоимость контракта | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов | Руководитель МУ | В пределах выделенных лимитов | до 01.01.2011 года |
| 2. | Прекращение закупок товаров, не имеющих маркировки класса точности. |  |  | до 01.01.2011 года |
| 3. | Обеспечение реализации требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для нужд муниципального учреждения |  |  | с 01 января 2011 года |

5.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

| №п/п | Наименование | ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование персонала и учащихся о мероприятиях Программы | директор школы, классные руководители | 2010-2014 г.г. |
| 2. | Проведение разъяснительной работы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | директор школы, классные руководители | 2010-2014 г.г. |
| 3. | Вывеска плакатов о необходимости экономии энергоресурсов («уходя гаси свет», « уходя выключай воду» и т.д.) | зав.хоз. | 4 кв. 2010 г. |
| 4. | Иные мероприятия на усмотрение МУ |  |  |

5.9.Сводная таблица мероприятий с разбивкой по годам и суммам

|  | Вид работ | Всего, в т.ч.: | 2010 г | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения | 350 000,0 | - | 350 000,0 | - | - | - |
| 2 | Водоснабжение | 50 000,0 | - | 50 000,0 | - | - | - |
| 3 | Водоотведение | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Освещение | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Приточно-вытяжная вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Конструктивные элементы здания | 100 000,0 | - | 100 000,0 | - | - | - |
| 7. | Иные мероприятия на усмотрение МУ |  | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 500 000,0 | - | 500 000,0 | - | - | - |