|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Синявинское городское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2010-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Синявинское городское поселение на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация МО Синявинское городское поселение |
| Исполнители Программы | Администрация МО Синявинское городское поселение |
| Разработчик Программы | ООО «Объединение энергоменеджмента» (уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009 г.) |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Синявинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; Проведение энергетических обследований; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Синявинское городское поселение на 40%; Повышение уровня компетентности работников администрации МО Синявинское городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях; Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); Наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций) |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2015 годы Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2010-2012 годы, второй этап – 2013-2015 годы |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9468 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Синявинское городское поселение составляет 2067,5 тыс. руб.: 2010 год –59,5 тыс. руб., 2011 год – 1318 тыс. руб., 2012 год – 277,5 тыс. руб., 2013 год – 70,0тыс. руб., 2014 год – 70,0 тыс. руб., 2015 год – 70,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

В состав муниципального образования (МО) Синявинское городское поселение входит два населенных пункта: поселок Синявино-1 и поселок Синявино-2.

Возникновение поселка Синявино относится к 1930 году. Он возник в результате появления в 1928 в районе нынешнего населённого пункта торфоразработки, было построено 9 посёлков, в дальнейшем, в 1930 году объединённых в посёлок Синявино. На основании статьи 1 областного закона Ленинградской области от 29.11.2004 года, №100-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» установлены границы и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Синявинское городское поселение.

Площадь территории МО – 3478,98 га

| Демография* | Ед. изм. | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. сельское | всего | в т. ч. сельское |
| Численность постоянного населения – всего | тыс.чел. | 3716 |  | 3563 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. | 621 |  | 613 |  |
| трудоспособного возраста | тыс.чел. | 2775 |  | 2238 |  |
| старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 320 |  | 717 |  |

*демографические сведения взяты из Паспорта муниципального образования за 2008 г.

Промышленное производство в МО Синявинское городское поселение представлено двумя организациями: ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», ОАО «Птицефабрика «Северная» и 18 индивидуальных предпринимателей.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы МО Синявинское городское поселение осуществляется МУП «Тепловые сети Кировского района».

Основные сведения о теплоснабжении МО Синявинское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. |  | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | мазут | уголь | торф | электроэн. | дрова |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал | факт | 25,33 | 25,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | факт | 21,50 | 21,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | факт | 17,08 | 17,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | факт | 3,15 | 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | факт | 18588,23 | 18588,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 14696,45 | 14696,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 2710,65 | 2710,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | факт | 3,70 | 3,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | факт | 5187,75 | 5187,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | факт | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | план | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | факт | 8,77 | 8,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | план | 8,77 | 8,77 |  |  |  |  |  |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 6,26 | 6,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | план | 6,26 | 6,26 |  |  |  |  |  |

Водоснабжение и водоотведение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы МО Синявинское городское поселение осуществляется ООО «Водоканал птицефабрика «Синявинская».

Основные сведения о водоснабжении МО Синявинское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 15. Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2008 года | тыс.куб.м в сутки | 0.5 |
| в т. ч. наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |
| подземные: |  |  |
|  | тыс.куб.м в сутки |  |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн.куб.м в год | 0,18 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн.куб.м в год | 0,01 |
| бюджетная сфера | млн.куб.м в год | 0,01 |
| население | млн.куб.м в год | 0,16 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  |  |
| Холодная | литр в сут |  |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 182,00 |
| Горячая | литр в сут |  |
| норма потребления горячей воды | литр в сут | 122,00 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2008 года | км | 6,70 |

Основные сведения о канализации МО Синявинское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 16. Канализация | Ед. изм. | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| Мощность очистных сооружений на конец года | тыс.куб.м в сутки | - |
| в т. ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | - |
| механической очистки | тыс.куб.м в сутки | - |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
|  | тыс.куб.м в сутки |  |
| Фактический пропуск сточных вод | млн.куб.м в год | 0,252478 |
| в т. ч. через очистные сооружения | млн.куб.м в год | 0,252478 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн.куб.м в год | 0,252478 |
| Протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.01.2008 года | км | 5,4 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. [км] | км | 5,4 |

Основным источником обеспечения объектов МО электрической энергией является ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Основные сведения об электроснабжении МО Синявинское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 155,3 | 155,3 |
|  | тыс.руб. | 300,5 | 300,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч | 155,3 | 155,3 |
|  | тыс.руб. | 300,5 | 300,5 |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс.кВт.ч | - | - |
|  | тыс.руб. | - | - |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч | - | - |
|  | тыс.руб. | - | - |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| 3. Число квартир с электроплитами (включая индивидуальные дома) - всего | ед. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| в городах и рабочих поселках | ед. |  |  |
| в сельских населенных пунктах | ед. |  |  |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний |  |  |  |
| 4.1. Количество подстанций, в том числе напряжением: |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6 - 10 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 4.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 5. Электросетевые объекты ведомственной принадлежности, в том числе |  |  |  |
| 5.1 Количество стационарных подстанций, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. | 11 | 11 |
|  | кВА | 7990 | 7990 |
| 6-10 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 5.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6. Количество бесхозяйных электросетевых объектов |  |  |  |
| подстанций 6-10/0,4 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| электрических сетей 6-10 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| электрических сетей 0,4 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |

В МО Синявинское городское поселение имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

| наименование услуг | периоды | Орган, установивший тариф |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 /2007 | 2009 /2008 | 2010/2009 |  |
|  | рост установленного тарифа поставщику | рост размера платы населению | рост установленного тарифа поставщику | рост размера платы населению | рост установленного тарифа поставщику | рост размера платы населению |  |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| холодная вода | 15,7% | 15,7% | 72,0% | 72,0% | 10,3% | 10,3% | Приказ Лен РТК от 20.11.2009 № 203-п |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | 13,6% | 13,6% | 33,0% | 33,0% | 23,9% | 23,9% | Приказ Лен РТК от 20.11.2009 № 203-п |
| ОТОПЛЕНИЕ | 15,6% | 15,6% | 35,3% | 35,3% | 21,4% | 21,4% | Приказ Лен РТК от 30.10.2009 № 171-п; Приказ Лен РТКот 04.12.2009 № 229-п |
| тариф на тепловую энергию | 15,6% | 15,6% | 35,3% | 35,3% | 21,4% | 21,4% |  |
| инвестиционная надбавка | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% | Решение СД МО КГП от 28.12.2009 № 82 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 13,6% | 13,6% | 25,7% | 25,7% | 11,9% | 11,9% | Приказ Лен РТК от 04.12.2009 № 233-п |

Как видно из таблицы, тариф на отопление вырос в 2010 году более чем на 21%, тариф на стоки – на 23,9%.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Синявинское городское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО Синявинское городское поселение топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Синявинское городское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Синявинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Синявинское городское поселение.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения, не оснащенные ранее приборами учета.

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Синявинское городское поселение на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Синявинское городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Синявинское городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2010-2012 годы,

- второй этап – 2013-2015 годы

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Синявинское городское поселение.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Синявинское городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 10 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2015 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 300,0 тыс. руб. (см. Таблицу «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве

4.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010 г. | - | - | - | - | - |  | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2010-2014 гг | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| --- |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2010-2014 гг | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 370,0 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | бюджет МО = 370,0 | - |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Жилищный фонд МО Синявинское городское поселение согласно паспорта насчитывает 22 многоквартирных дома общей площадью 63601,2 кв.м. Жилищный фонд МО обслуживается управляющей компанией ООО «Нева-Трейд» (17 домов) и ТСЖ «Синявино» (5 домов:  ул. Труда- д.2 и 3, ул. Победы – д. 1,3,4).

В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию жилого дома (см. таблицу):

| Здания | Планы строительства и ввода зданий (м2) |
| --- | --- |
|  | 2008 факт | 2009 факт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |
| Жилые здания - всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15544 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома (с использованием коллективных общедомовых приборов учета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15544 | 0 | 0 | 0 | 12000 |

Потребление энергоресурсов жилыми многоквартирными зданиями в 2008 и 2009 годах приведено в таблице:

| Фонд зданий | Потреблено энергоресурсов |
| --- | --- |
|  | Теплоэнергии, Гкал | холодное водоснабжение, м3 | Природный газ, м3 | Уголь, т | Сжиженный газ, кг. | Электроэнергия, кВтч |
|  | Всего | отопление | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2008 |
| Жилые здания - всего, | 21860 | 10225 | 11635 | 141070 | 5187 | 0 | 0 | 155300 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| многоквартирные жилые дома | 21860 | 10225 | 11635 | 141070 | 5187 | 0 | 0 | 155300 |
| 2009 |
| Жилые здания - всего, | 24962 | 10618 | 14334 | 137435 | 5162 | 0 | 0 | 155000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| многоквартирные жилые дома | 24962 | 10618 | 14334 | 137435 | 5162 | 0 | 0 | 155000 |

Адресная программа установки узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения приведена в таблице:

| № п/п | Адрес объекта | Жилая площадь, м2 | Наличие общедомовых приборов учета (+/-) на 01.07.2010 г. | Стоимость работ по установке приборов учета, тыс.руб.* | в тч по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепла | воды | тепла | воды | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.1 | 3337,7 | нет | да | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 2 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.2 | 3420 | нет | да | 440 |  |  | 440 |  |  |  |
| 3 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.3 | 3354,9 | нет | да | 450 |  |  |  | 450 |  |  |
| 4 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.4 | 3354,8 | нет | нет | 440 | 60 | 60 | 440 |  |  |  |
| 5 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.8 | 2332,4 | нет | нет | 450 | 60 | 60 |  | 450 |  |  |
| 6 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.9 | 5644,4 | нет | нет | 450 | 60 | 60 |  | 450 |  |  |
| 7 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.10 | 8157,6 | нет | нет | 450 | 60 | 60 |  |  | 450 |  |
| 8 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.12 | 7653,6 | нет | нет | 440 | 60 | 60 | 440 |  |  |  |
| 9 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.13 | 7618,3 | нет | нет | 450 | 60 | 60 |  |  | 450 |  |
| 10 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.18 | 5460,5 | нет | нет | 450 | 60 | 60 |  |  | 450 |  |
| 11 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 | 6298,5 | нет | нет | 300 | 70 | 70 |  |  | 300 |  |
| 12 | г.п. Синявино, ул. Песочная, д.11а | 755,6 | нет | да | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| 13 | г.п. Синявино, ул. Песочная, д.12 | 863,3 | нет | да | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| 14 | г.п. Синявино, пер. Садовый, д.1 | 606,5 | нет | нет | 400 | 70 |  | 70 |  |  | 400 |
| 15 | г.п. Синявино, пер. Садовый, д.2 | 618,9 | нет | нет | 400 | 70 |  | 70 |  |  | 400 |
| 16 | г.п. Синявино, пер. Садовый, д.3 | 619,3 | нет | нет | 400 | 70 |  | 70 |  |  | 400 |
| 17 | г.п. Синявино, ул. Садовая, д.1б | 764,8 | нет | нет | 400 | 70 |  | 70 |  |  | 400 |
| 18 | г.п. Синявино, ул. Победы, д.1 | 575,7 | печное отопление | да | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 19 | г.п. Синявино, ул. Победы, д.3 | 472,3 | печное отопление | да | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 20 | г.п. Синявино, ул. Победы, д.4 | 469,5 | печное отопление | да | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | г.п. Синявино, ул. Труда, д.2 | 631,1 | печное отопление | да | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 | г.п. Синявино, ул. Труда, д.3 | 591,5 | печное отопление | да | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  | 63601,2 |  | 10 –да | 7020 | 770 | 790 | 1600 | 1350 | 1650 | 2400 |

Как видно из таблицы, всего на мероприятия по установке узлов учета требуется 7 790 тыс. руб., в том числе на узлы учета тепловой энергии – 7 020 тыс. руб., узлы учета холодной воды – 770 тыс. руб. (10 узлов учета холодной воды в многоквартирных домах поселения уже установлено).

Источники финансирования мероприятий по установке узлов учета: за счет средства фонда в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185- ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», за счет бюджета субъекта Российской Федерации и предусмотренные в местном бюджета на долевое финансирование (5%, что составляет 389,5 тыс. руб.)

Для реализации дальнейшего комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий  в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будет разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований нескольких наиболее крупных жилых домов, а также типовых зданий:

Таблица 3. Адресная программа проведения выборочных энергетических обследований на объектах жилищного фонда.

| №п/п | Адрес | Площ. общая, м2 | Год проведения энергоаудита | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кравченко, д. 10 | 8 157,6 | 2011 | 60,0 |
| 2 | ул. Кравченко, д. 12 | 7 653,6 | 2011 | 60,0 |
| 3 | ул. Кравченко, д. 13 | 7 618,3 | 2012 | 70,0 |
| 4 | ул. Кравченко, д. 19 | 6 298,5 | 2012 | 70,0 |
| Итого | 260,0, в т.ч. 2011 г. -120,0 2012 г. – 140,0 |

Таблица __. Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2011-2014 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «Нева-Трейд», ТСЖ «Синявино» (иные управляющие компании) |
| 1.3. | Разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Учет энергетических ресурсов |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии | 2010-2011 гг | 7790 | 790 | 1600 | 1350 | 1650 | 2400 | за счет средства фонда, за счет бюджета субъекта РФ и предусмотренные в местном бюджета на долевое финансирование (5%) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 7790 | 790 | 1600 | 1350 | 1650 | 2400 |  |  |
| в т.ч. бюджет МО (5%) |  | 389,5 | 39,5 | 80,0 | 67,5 | 82,5 | 120,0 |  |  |
| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2011-2012 гг | 260,0 | - | 120,0 | 140,0 | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 260,0 | - | 120,0 | 140,0 | - | - |  |  |
| Всего | - | 8050,0 | 790,0 | 1720,0 | 1490,0 | 1650,0 | 2400,0 |  | - |
| в т.ч. бюджет МО |  | 649,5 | 39,5 | 200,0 | 207,5 | 82,5 | 120,0 |  |  |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Синявинское городское поселение насчитывает 132 светильника (согласно приложения №1 к Муниципальному контракту №82 от 19.04.2010 г. с ОАО «ЛОЭСК»), в том числе светильников ДРЛ-250 – 119 штук, ДНАТ-150 – 13 штук (см. таблицу _).

Таблица __ Перечень объектов наружного освещения, подлежащих эксплуатационно-техническому обслуживанию в соответствии с муниципальным контрактом № 82 от 19 апреля 2010 г.

| п/п | адрес объекта | опоры всего | в том числе | светиль ники | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дер. | ж/б | мет. |  | ДРЛ | ДНАТ | лампы накал. |
| пос. Синявино 1 |  |
| 1 | ул. Кравченко | 40 |  | 40 |  | 40 | 35 | 5 | - |
| 2 | Бр. Захоронение | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | ул. Песочная | 17 | 3 | 14 | - | 17 | 17 | - | - |
| 4 | ул. Садовая | 21 | - | 21 | - | 21 | 21 | - | - |
| 5 | Авт. остановка | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
|  | Щит управления УО 3 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 83 | 3 | 78 | 2 | 83 | 78 | 5 | - |
| пос. Синявино 2 |  |
| 1 | ул. Красных зорь | 24 | - | 24 | - | 9 | 7 | 2 | - |
| 2 | ул. Восточная | 21 | - | 21 | - | 17 | 12 | - | _ |
| 3 | ул. Косая | 19 | - | 19 | - | 7 | 7 | - | - |
| 4 | ул. Школьная | 12 | - | 12 |  | 6 | 5 | 1 | - |
| 5 | ул. Труда | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Победы | 10 | - | 10 | - | 6 | 6 | - | - |
| внутридворовое УО |
|  | ул. Труда, ул. Победы | 7 | - | 7 | - | 4 | 4 | - | - |
|  | Щит управления УО 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 108 | - | 108 | - | 49 | 41 | 8 | - |
|  | Итого: | 191 | 3 | 186 | 2 | 132 | 119 | 13 | - |

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 6. Параметры рассматриваемых типов ламп:

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Таблица 7. Сравнительная характеристика ламп:

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО Синявинское  городское поселение выбрана стратегия перехода от ламп ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 119 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 119 шт.*400 руб./шт. =48 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

В соответствии с «Лимитами энергопотребления на 2010 год по учреждениям муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» ОАО «ПСК», лимит потребления на уличное освещение Синявинского ГП составляет 94,8 тыс. кВт*ч (271,13 тыс. руб.). Фактически за 2009 год согласно Отчета о соблюдении лимитов потребления коммунальных услуг, было потреблено 70,8 тыс. кВт*ч. электроэнергии на уличное освещение (что в денежном выражении составило 166,48 тыс. руб.), т.е. лимит установлен «с запасом». Потенциал экономии на 2011 год и далее в год составит 70,88*40%= 28,35 тыс. кВт*ч, что в денежном выражении составит не менее 81,1 тыс. руб. (при учтенном в Лимитах на 2010 год среднем тарифе 2,86 руб./кВт*ч), однако с учетом опережающего роста тарифов вследствие нерегулируемых цен экономия может быть больше. Таким образом, затраты на установку светильников ДНАТ окупаются примерно за полгода.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена светильников типа ДРЛ на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Стоимость 1 светодиодного светильника составляет минимум 12 тыс. руб. (средние цены – 17-18 тыс. руб.), финансовая потребность на замену всех 119 светильников по МО Синявинское городское поселение составит минимум 119*12000 руб.=1,428 млн. руб., т.е. превысит планируемое годовое потребление электроэнергии на 2010 год более чем в 5 раз. В связи с отсутствием источников финансирования и необходимостью выполнения первоочередных мер соглансо действующего федерального законодательства (в т.ч. установка узлов  учета, проведение энергетических обследований), мероприятия по приобретению и установке светодиодных уличных светильников не включены в рассматриваемую программу.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы | 2011 г | 48,0 |  | 48,0 | - | - | - | бюджет МО | ОАО «ЛОЭСК» |
| Всего | - | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  | бюджет МО = 48,0 | - |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В бюджетной сфере МО Синявинское городское поселение действует 1 учреждение культуры - МУК КДЦ «Синявино». Помимо этого, потребителем коммунальных услуг является  Администрация МО, расположенная во встроенном помещении по адресу:

Лимиты потребления коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями МО Синявинское городское поселение приведены в Таблице:

| № п/п | Наименование учреждения | Отчетный период | Факт потребления в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лимит с нарастающим итогом (план) | Факт с нарастающим итогом | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | тыс. квт/час | тыс. руб. | тыс. квт/час | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. квт/час |
| эл. | Администрация | 40,0 | 114,1 | 21,44 | 61,3 | 61,3 | 40,0 |
| энергия | Библиотека |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК, клуб | 43,22 | 101,32 | 30,68 | 72,1 | 72,1 | 43,22 |
|  | Уличное освещение | 70,88 | 166,48 | 70,88 | 166,48 | 166,48 | 43,663 |
|  | Итого | 154,1 | 381,9 | 123 | 299,88 | 299,88 | 126,88 |
| № п/п | Наименование учреждения, | Отчетный период | Факт потребления в 2008 году |
|  |  | Лимит с нарастающим итогом (план) | Факт с нарастающим итогом | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | Гкал | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | Гкал |
| тепло | Администрация | 190,6 | 198,4 | 160,26 | 201,394 | 223,7 | 190,63 |
| энергия | Библиотека |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК, клуб | 197,8 | 205,8 | 197,8 | 266,2 | 266,2 | 197,78 |
|  | Итого | 388,4 | 404,2 | 358,06 | 467,59 | 489,9 | 388,41 |
| № п/п | Наименование учреждения | Отчетный период | Факт потребления в 2008 году |
|  |  | Лимит с нарастающим итогом (план) | Факт с нарастающим итогом | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. куб. м |
| вода | Администрация | 25,2 | 0,8 | 25,2 | 0,8 | 0,8 | 25,2 |
|  | Библиотека |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК, клуб | 61,8 | 0,3 | 61,8 | 0,3 | 0,3 | 61,8 |
|  | Итого | 87 | 1,1 | 87 | 1,1 | 1,1 | 87 |

| № п/п | Наименование учреждения,организации | Отчетный период | Факт потребления в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лимит с нарастающим итогом (план) | Факт с нарастающим итогом | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. куб. м |
| стоки | Администрация | 43,2 | 0,54 | 43,2 | 0,54 | 0,54 | 43,2 |
|  | Библиотека |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК, клуб | 99 | 1,2 | 99 | 1,2 | 1,2 | 99 |
|  | Итого | 142,2 | 1,74 | 142,2 | 1,74 | 1,74 | 142,2 |

Как видно из представленной выше таблицы, фактические расходы местного бюджета на коммунальные ресурсы, потребленные муниципальными учреждениями, в 2009 году составили 770,3 тыс. руб., из них основную часть (60,7%) составляют затраты на тепловую энергию, 38,9% - затраты на электроэнергию. Затраты на водоснабжение и водоотведение несущественны (0,4% от общих расходов).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы в 2009 составил 123 тыс. кВт*ч, тепловой энергии -  197,8 Гкал, водопотребление – 1,1 тыс. м3.

В 2010 году в здании администрации были проведены работы по комплексной замене всех окон на металлопластиковые стеклопакеты, что позволило получить экономию как по тепловой энергии (потреблено на 30 Гкал меньше, чем в 2008 году), так и по электрической энергии за счет отсутствия необходимости электрообогрева  (потреблено на 19 тыс. кВт*час меньше, что почти вдвое меньше, чем в 2008 году), и это несмотря на более холодную зиму 2009/2010 г.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными учреждениями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета.

Перечень первоочередных мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях приведен в таблице __

Таблица

| № п/п | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | Количество | Стоимость, руб | В т.ч. по годам | Эффект сокращения энергопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 |  |
| 1 | МУК КДЦ Синя-вино | 1. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 шт. | 350 000 |  | 350 000 |  |  |  | 30 |
|  |  | 2. Приобретение и установка водосчетчика | 1 шт. | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | 30 |
|  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 услуга | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |
| Всего | - | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Администрация МО | 1. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 шт. | 350 000 |  | 350 000 |  |  |  | 30 |
|  |  | 2. Приобретение и установка водосчетчика | 1 шт. | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | 30 |
|  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 услуга | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |
| Всего | - | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого |  | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |  |

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

## Далее рассчитаем экономический эффект от повышения энергетической эффективности к 2014 году по требованию Федерального закона №261-ФЗ в бюджетной сфере при установленной норме снижения расхода коммунальных ресурсов на 3% ежегодно, см таблицу 12.

## Таблица 12. Ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (в соответствии с требованиями закона № 261-фз)

| Наименование ресурса | Фактический расход за 2009 год | Динамика снижения ресурсов на 3% по годам | Прогнозируемое абсолютное отклонение в 2014 г от 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 123,00 | 119,31 | 115,62 | 111,93 | 108,24 | 104,55 | 18,45 |
| Тепловая энергия, тыс.Гкал | 358,06 | 347,32 | 336,58 | 325,83 | 315,09 | 304,35 | 53,71 |
| Водопотребление, тыс.м3 | 87,00 | 84,39 | 81,78 | 79,17 | 76,56 | 73,95 | 13,05 |
| Водоотведение, тыс.м3 | 142,20 | 137,93 | 133,67 | 129,40 | 125,14 | 120,87 | 21,33 |

Обеспечение достижения снижения потребления энергетических ресурсов будет достигнуто за счет выполнения мероприятий настоящей Программы (в т.ч. за счет установки узлов учета тепловой энергии и воды, замены светильников типа ДРЛ, проведения энергетических обследований)

.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, МУП «КДЦ Синявино» |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Учет энергетических ресурсов |
| 2.1 | Установка приборов учета коммунальных ресурсов | 2011 г | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | - |  |  |

продолжение таблицы

| 3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |
| --- |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | 2011г | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - |  |  |
| Всего |  | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | - |  |  |

4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы МО Синявинское городское поселение осуществляется МУП «Тепловые сети Кировского района». Поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения является ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская».

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Синявинское городское поселение на 01.07.2010 г. отсутствовала. Инвестиционные программы на 01.07.2010 г. в муниципальном образовании не реализовывались. МУП «Тепловые сети Кировского района» и ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская»   программы энергосбережения в Администрацию МО не представили.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить расчет и утверждением нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

  - внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

  - снижение потерь энергии;

  - повышение эффективности проведения ремонтных работ;

  - оптимизация численности персонала и оплаты труда;

В отношениях с организациями коммунального комплекса необходимо  предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 2010-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, МУП «Тепловые сети Кировского района», ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская» |
| 1.2. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса и согласование их с администрацией МО | 2010-2011 гг. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | МУП «Тепловые сети Кировского района», ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская» |
| 1.3. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК муниципального образования | 2011-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | МУП «Тепловые сети Кировского района», ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская» «Синявинская» |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов ОКК |
| 2.1. | Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек* | 2011-2015 гг. | нет данных | - | - | - | - | - | - | собственные средства МУП «Тепловые сети Кировского района», ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская» | МУП «Тепловые сети Кировского района», ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская» |
| Итого |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |

*мероприятия, их стоимостная оценка и ожидаемый эффект будут сформированы после проведения энергетических обследований

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Синявинское городское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 9468 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Синявинское городское поселение составляет 2067,5 тыс. руб. (см. Таблицу__):

2010 год –59,5 тыс. руб.,

2011 год – 1318 тыс. руб.,

2012 год –  277,5 тыс. руб.,

2013 год –  70,0тыс. руб.,

2014 год – 70,0 тыс. руб.,

2015 год – 70,0 тыс. руб.

Таблица Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Синявинское городское поселение (за счет всех источников финансирования)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |
| --- | --- |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 370 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 8050 | 790 | 1720 | 1490 | 1650 | 2400 | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 48 | - | 48 | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве" | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 9468 | 810 | 2838 | 1560 | 1720 | 2470 | 70 |

Таблица Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Синявинское городское поселение (за счет средств бюджета МО)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |
| --- | --- |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 370 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 649,5 | 39,5 | 200 | 207,5 | 82,5 | 120 | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 48 | - | 48 | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве" | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2067,5 | 59,5 | 1318 | 277,5 | 152,5 | 190 | 70 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Синявинское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Синявинское городское поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

## 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

7.1. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 17 | 17 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 10 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0 | 5,8% | 23,5% | 41,1% | 64,7% | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета** | 45,4% | 81,8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта** | 0 | 0 | 9,1% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% |

* от общего количества благоустроенных многоквартирных домов с централизованным отоплением (всего – 17 шт.)

** от общего числа многоквартирных домов (22 дома)

7.2. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 13 | 13 | 132 | 312 | 132 | 132 | 132 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 9,8% | 9,8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 70,88 | 70,88 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 |

7.3. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

7.4. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций). | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия, организации коммунального комплекса;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Синявинское городское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Синявинское городское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО Синявинское городское поселение  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Синявинское городское поселение:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Синявинское городское поселение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО Синявинское городское поселение ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

## 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

# Text boxes

If