АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «06» июня 2018 г. № 150

Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения на территории г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей",   в целях выполнения требований СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» постановляет:

1. Утвердить график включения и отключения уличного освещения на территории г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                Е.В. Хоменок

Разослано: дело, сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района ленинградской области,   ООО «Петербург Электромонтаж»

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 											Синявинского городского поселения от 										06.06.2018 № 150

(Приложение)

# График включения и отключения уличного освещения на территории

# г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области

| Числа месяца | Количество дней | Время включения | Время отключения | Полное горение (минуты в долях часа) | Всего часов горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯНВАРЬ |
| 1 - 5 | 5 | 16:15 | 9:50 | 87,9167 | 87:55 |
| 6-10 | 5 | 16:25 | 9:45 | 86.6667 | 86:40 |
| 11-15 | 5 | 16:35 | 9:40 | 85,4167 | 85:25 |
| 16-20 | 5 | 16:45 | 9:30 | 83,7500 | 83:45 |
| 21-25 | 5 | 17:00 | 9:20 | 81,6666 | 81:40 |
| 26-31 | 6 | 17:10 | 9:10 | 96,0000 | 96:00 |
| Итого январь: | 31 |  | 521.4167 | 521:25 |
| ФЕВРАЛЬ |
| 1 – 5 | 5 | 17:25 | 9:00 | 77,9167 | 77:55 |
| 6 -10 | 5 | 17:40 | 8:50 | 75,8333 | 75:50 |
| 11-15 | 5 | 17:50 | 8:35 | 73,7500 | 73:45 |
| 16-20 | 5 | 18:05 | 8:20 | 71,2500 | 71:15 |
| 21-25 | 5 | 18:15 | 8:10 | 69,5833 | 69:35 |
| 26-28 | 3 | 18:25 | 8:00 | 40,7500 | 40:45 |
| Итого февраль: | 28 |  | 409,0833 | 409:05 |
| МАРТ |
| 1 - 5 | 5 | 18:40 | 7:45 | 65,4167 | 65:25 |
| 6 -10 | 5 | 18:50 | 7:30 | 63,3333 | 63:20 |
| 11 -15 | 5 | 19:05 | 7:15 | 60,8333 | 60:50 |
| 16-20 | 5 | 19:15 | 7:00 | 58,7500 | 58:45 |
| 21-25 | 5 | 19:30 | 6:30 | 55,0000 | 55:00 |
| 26-31 | 6 | 19:40 | 6:10 | 63,0000 | 63:00 |
| Итого март: | 31 |  | 366,3333 | 366:20 |
| АПРЕЛЬ |
| 1 - 5 | 5 | 20:05 | 5:50 | 48,7500 | 48:45 |
|  |  |  | 5:35 | 45,8333 |  |
| 6 -10 | 5 | 20:25 |  |  | 45:50 |
| 11-15 | 5 | 20:35 | 5:20 | 43,7500 | 43:45 |
| 16-20 | 5 | 20:50 | 5:05 | 41,2500 | 41:15 |
| 21-25 | 5 | 21:05 | 4:50 | 38,7500 | 38:45 |
| 26-30 | 5 | 21:20 | 4:30 | 35,8334 | 35:50 |
| Итого апрель: | 30 |  | 254,1667 | 254:10 |
| МАЙ |
| 1 - 5 | 5 | 21:30 | 4:15 | 33,7500 | 33:45 |
| 6 -10 | 5 | 21:50 | 4:00 | 30,8333 | 30:50 |
| 11-15 | 5 | 22:00 | 3:45 | 28,7500 | 28:45 |
| 16-20 | 5 | 22:15 | 3:30 | 26,2500 | 26:15 |
| 21-25 | 5 | 22:30 | 3:15 | 23,7500 | 23:45 |
| 26-31 | 6 | 22:45 | 3:00 | 25,5000 | 25:30 |
| Итого май: | 31 |  | 168,8333 | 168:50 |
| ИЮНЬ |
| 1 - 5 | 5 | отключение | отключение | 0 | 0 |
| 6 -10 | 5 | отключение | отключение | 0 | 0 |
| 11-15 | 5 | отключение | отключение | 0 | 0 |
| 16-20 | 5 | отключение | отключение | 0 | 0 |
| 21-25 | 5 | отключение | отключение | 0 | 0 |
| 26-30 | 5 | отключение | отключение | 0 | 0 |
| Итого июнь: | 30 |  | 0 | 0 |

| Числа месяца | Количество дней | Время включения | Время отключения | Полное горение (минуты в долях часа) | Всего часов горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЮЛЬ |
| 1 - 5 | 5 | 23:10 | 2:50 | 18,3333 | 18:20 |
| 6 -10 | 5 | 23:00 | 2:55 | 19,5833 | 19:35 |
| 11-15 | 5 | 22:50 | 3:10 | 21,6667 | 21:40 |
| 16-20 | 5 | 22:40 | 3:20 | 23,3333 | 23:20 |
| 21-25 | 5 | 22:25 | 3:35 | 25,8334 | 25:50 |
| 26-31 | 6 | 22:10 | 3:55 | 34,5000 | 34:30 |
| Итого июль: | 31 |  | 143,2500 | 143:15 |
| АВГУСТ |
| 1 - 5 | 5 | 21:55 | 4:10 | 31,2500 | 31:15 |
| 6 -10 | 5 | 21:40 | 4:25 | 33,7500 | 33:45 |
| 11-15 | 5 | 21:20 | 4:40 | 36,6667 | 36:40 |
| 16-20 | 5 | 21:05 | 4:55 | 39,1666 | 39:10 |
| 21-25 | 5 | 20:50 | 5:05 | 41,2500 | 41:15 |
| 26-31 | 6 | 20:30 | 5:20 | 53,0000 | 53:00 |
| Итого август: | 31 |  | 235,0833 | 235:05 |
| СЕНТЯБРЬ |
| 1 - 5 | 5 | 20:15 | 5:35 | 46,6667 | 46:40 |
| 6 -10 | 5 | 20:00 | 5:45 | 48,7500 | 48:45 |
| 11-15 | 5 | 19:45 | 6:00 | 51,2500 | 51:15 |
| 16-20 | 5 | 19:30 | 6:10 | 53,3333 | 53:20 |
| 21-25 | 5 | 19:15 | 6:25 | 55,8333 | 55:50 |
| 26-30 | 5 | 19:00 | 6:40 | 58,3334 | 58:20 |
| Итого сентябрь: | 30 |  | 314,1667 | 314:10 |
| ОКТЯБРЬ |
| 1 - 5 | 5 | 18:30 | 7:00 | 62,5000 | 62:30 |
| 6 -10 | 5 | 18:10 | 7:20 | 65,8333 | 65:50 |
| 11-15 | 5 | 17:50 | 7:35 | 68,7500 | 68:45 |
| 16-20 | 5 | 17:35 | 7:45 | 70,8334 | 70:50 |
| 21-25 | 5 | 17:25 | 8:00 | 72,9167 | 72:55 |
| 26-31 | 6 | 17:10 | 8:10 | 90,0000 | 90:00 |
| Итого октябрь: | 31 |  | 430,8334 | 430:50 |
| НОЯБРЬ |
| 1 - 5 | 5 | 16:55 | 8:25 | 77,5000 | 77:30 |
| 6 -10 | 5 | 16:45 | 8:40 | 79,5833 | 79:35 |
| 11-15 | 5 | 16:35 | 8:50 | 81,2500 | 81:15 |
| 16-20 | 5 | 16:20 | 9:00 | 83,3333 | 83:20 |
| 21-25 | 5 | 16:15 | 9:10 | 84,5834 | 84:35 |
| 26-30 | 5 | 16:10 | 9:20 | 85,8333 | 85:50 |
| Итого ноябрь: | 30 |  | 492,0833 | 492:05 |
| ДЕКАБРЬ |
| 1 - 5 | 5 | 16:00 | 9:30 | 87,5000 | 87:30 |
| 6 -10 | 5 | 16:00 | 9:40 | 88,3333 | 88:20 |
| 11-15 | 5 | 16:00 | 9:40 | 88,3333 | 88:20 |
| 16-20 | 5 | 16:00 | 9:50 | 89,1667 | 89:10 |
| 21-25 | 5 | 16:00 | 9:50 | 89,1667 | 89:10 |
| 26-31 | 6 | 16:10 | 9:50 | 106,0000 | 106:00 |
| Итого декабрь: | 31 |  | 548,5000 | 548:30 |

Примечание:

Включение и отключение наружного освещения разрешается с отклонением от графика на плюс-минус 30

минут.